Część I:
Odczynniki

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy, Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | anty- mitochondrialne typ 2 (AMA-M2) |  | 624 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ANA |  | 2 136 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3 | anty-Borrelia w surowicy IgM |  | 4 776 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4 | anty-Borrelia w surowicy IgG |  | 4 512 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | anty-Borrelia w PMR IgM |  | 840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 6 | anty-Borrelia w PMR IgG |  | 840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 7 | anty-Chlamydia pneumoniae IgA |  | 5 040 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 8 | anty-Chlamydia pneumoniae IgG |  | 4 032 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 9 | anty-Chlamydia trachomatis IgM |  | 456 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 10 | anty-Chlamydia trachomatis IgG |  | 408 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 11 | anty- kardiolipinowe IgM |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 12 | anty- kardiolipinowe IgG |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 13 | anty - Helicobacter pylori IgA |  | 1 056 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 14 | anty - Helicobacter pylori IgG |  | 240 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 15 | anty- Bordetella pertussis IgA |  | 4 440 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 16 | anty- Bordetella pertussis IgG |  | 3 840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 17 | anty - Mycoplasma pneumoniae IgM |  | 6 024 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 18 | anty - Mycoplasma pneumoniae IgG |  | 4 608 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 19 | anty- Yersinia IgA |  | 216 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 20 | anty- Yersinia IgG |  | 168 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 21 | anty- fosfolipidowe IgM |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 22 | anty - fosfolipidowe IgG |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 23 | anty - transglutaminazie tkankowej IgA |  | 3 264 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 24 | anty - transglutaminazie tkankowej IgG |  | 1 464 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kalprotektyna w kale ilościowa metoda |  | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki z buforem do ekstrakcji kalprotektyny z kału |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | anti- gliadynowe IgA |  | 408 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anti- gliadynowe IgG |  | 408 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 29 | anti- β-2-glikoproteinie IgM |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 30 | anti- β-2-glikoproteinie IgG |  | 552 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 31 | anti- mieloperoksydazie neutrofili pANCA (MPO) |  | 1 080 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 32 | anti- proteinazie typu 3 cANCA (PR3) |  | 840 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Część II:  
Akcesoria dodatkowe do wykonywania wymienionych oznaczeń

| Lp. | Nazwa towaru | Nr katalogowy, Wytwórca | Wielkość op. | Ilość op. na okres 3 lat | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

Uwaga: ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Część III:
Dzierżawa analizatorów

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Okres dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny do badań z zakresu serologii mikrobiologicznej wraz z podłączeniem do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium firmy MARCEL, 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem pełniącego rolę stacji roboczej oraz klimatyzatora i mikroskopu | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator uzupełniający/ wspomagający (back-up) do badań z zakresu serologii mikrobiologicznej wraz z podłączeniem do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium firmy MARCEL | 1 szt. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X | X |  |

Część IV:
Wartość oferty

Wartość netto: .................................... zł

(należy podać sumę: wartości netto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy netto wyznaczony w części III)

Wartość brutto: .................................... zł

(należy podać sumę: wartości brutto wyznaczoną w części I i II oraz koszt dzierżawy brutto wyznaczony w części III)

Część V:
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego

- Analizator główny (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

- Aparat kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, nie starszy niż 2023 r.

- Metoda immunoenzymatyczna ELISA.

- Możliwość wykonania różnych parametrów min.15 w jednym nastawieniu.

- Możliwość wykonania pojedynczego testu.

- Rodzaj stosowanego materiału: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał.

- Wymagana objętość próbki 10 – 20 µl.

- Wynik badania ilościowy  poza testami ANA screen, ANCA screen.

- Kalibracja automatyczna bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli.

- Automatyczna kalibracja analizatora.

- Wbudowany inkubator.

- Dozowanie odczynników za pomocą igły, bez konieczności stosowania jednorazowych końcówek.

- Brak konieczności stosowania dodatkowych części zużywalnych.

- Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.

- Wbudowany program pozwalający na archiwizację pacjentów, wyników, eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB, identyfikację próbek po kodach kreskowych, podłączenie do LSI.

- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.

- W zestawie dołączone butle na płyny systemowe, płyny myjące, inne.

- Analizator dostarczony ze zwalidowanym komputerem: monitor, czytnik kodów kreskowych, klawiatura ,mysz, UPS (dołączony UPS zapewniający ciągłość pracy na minimum 30 minut).

- Podłączenie analizatora do sieci informatycznej MARCEL.

- Paski testowe przeznaczone do metody immunoenzymatycznej ELISA.

- Każdy pasek testowy odpowiada za jedno oznaczenie, wyposażony we własny kod kreskowy, zawierający informacje wymagane do automatycznego wykonania badań i podania końcowego wyniku.

- Pasek testowy posiadający miejsca opłaszczone odpowiednim antygenem, zależnym od rodzaju oznaczenia.

- Kalibracja testu bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli na osobnych testach w celu tworzenia krzywych.

- Termin ważności odczynników od  momentu dostawy minimum 6 miesięcy.

- Instrukcje oraz metodyka w języku polskim.

- Szkolenie personelu.

- Analizator uzupełniający/ wspomagający (back-up) (1 szt.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

- Aparat kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, nie starszy niż 2017 r.

- Metoda immunoenzymatyczna ELISA.

- Możliwość wykonania różnych parametrów min.15 w jednym nastawieniu.

- Możliwość wykonania pojedynczego testu.

- Rodzaj stosowanego materiału: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał.

- Wymagana objętość próbki 10 – 20 µl.

- Wynik badania ilościowy  poza testami ANA screen, ANCA screen.

- Kalibracja automatyczna bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli.

- Automatyczna kalibracja analizatora.

- Wbudowany inkubator.

- Dozowanie odczynników za pomocą igły, bez konieczności stosowania jednorazowych końcówek.

- Brak konieczności stosowania dodatkowych części zużywalnych.

- Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny.

- Wbudowany program pozwalający na archiwizację pacjentów, wyników, eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB , identyfikację próbek po kodach kreskowych, podłączenie do LSI.

- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.

- W zestawie dołączone butle na płyny systemowe, płyny myjące, inne.

- Podłączenie analizatora do sieci informatycznej MARCEL.

- Paski testowe przeznaczone do metody immunoenzymatycznej ELISA.

- Każdy pasek testowy odpowiada za jedno oznaczenie, wyposażony we własny kod kreskowy , zawierający informacje wymagane do automatycznego wykonania badań i podania końcowego wyniku.

- Pasek testowy posiadający miejsca opłaszczone odpowiednim antygenem, zależnym od rodzaju oznaczenia.

- Kalibracja testu bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli na osobnych testach w celu tworzenia krzywych.

- Termin ważności odczynników od  momentu dostawy minimum 6 miesięcy.

- Instrukcje oraz metodyka w języku polskim.

- Szkolenie personelu.

Wymagania dotyczące klimatyzatora:

1. Zapewnienie właściwej temperatury otoczenia w pomieszczeniu o kubaturze 70 m2

2. Okresowa konserwacja klimatyzatora 1 raz w roku

3. Klimatyzator będzie wstawiony i konserwowany przez serwis na koszt Wykonawcy

Wymagania dotyczące mikroskopu:

1. Mikroskop optyczny z obiektywami 20x, 40x, 100x

2. Okresowa konserwacja mikroskopu 1 raz w roku

3. Mikroskop będzie wstawiony i konserwowany przez serwis na koszt Wykonawcy

Wymagania dotyczące systemu informatycznego obsługującego dzierżawiony analizator:

System informatyczny (1 kpl.):

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość zestawu komputerowego:........................................................................................................

| L.p. | Nazwa pozycji | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer PC | Procesor | Liczba rdzeni: min. 4 |
|  |  |  | Wynik w Passmark Multicore (https:// www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ): Min: 7000 |
|  |  |  | Procesor znajduje się na liście wspieranych procesorów dla systemu Windows 11 dostępnej na stronie Microsoft (https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors,https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors ) |
|  |  | Wielkość pamięci RAM | Min. 16GB |
|  |  | Dysk SSD | Pojemność - Min 240GB Rodzaj kości pamięci: - SLC/DLC Interfejs: -M.2 |
|  |  | Karta graficzna | TAK |
|  |  | Typ obudowy | Mini Tower lub SMF(Smal From Factor) |
|  |  | System operacyjny | Windows 11 Professional PL wraz z licencją, preinstalowany na dysku twardym lub równoważny firmy Microsoft. |
|  |  | Napęd Optyczny | Typ napędu: Nagrywarka DVD +/- RW; rodzaj napędu: wewnętrzny |
|  |  | Zasilacz | Moc Znamionowa: Min. 350W Certyfikacja: 80 Plus |
|  |  | Komunikacja / dźwięk | Karta sieciowa i dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną; LAN 1 Gb/s |
|  |  | Zewnętrzne porty Wejścia / Wyjścia | 4x USB; 2x USB 3.0; 1x RJ-45; 1xDVI (dopuszczalny adapter z DisplayPort) 1x DisplayPort; 1x audio |
|  |  | Klawiatura USB | Układ klawiszy Standardowy QWERTY (amerykański) z osobnym blokiem numerycznym. |
|  |  |  | Interfejs: USB |
|  |  |  | Połączenie z komputerem: Przewodowe |
|  |  |  | Długość kabla: 1,5 m |
|  |  |  | Cechy dodatkowe : Wbudowany czytnik kart smart |
|  |  | Mysz USB | Typ myszy: Optyczna |
|  |  |  | Połączenie z komputerem: Przewodowe |
|  |  |  | Długość kabla: 1,5 m |
|  |  |  | Interfejs: USB |
|  |  |  | Rozdzielczość: 1600 dpi |
|  |  |  | Liczba przycisków: 2 |
|  |  |  | Liczba rolek: 1 |
|  |  |  | Przeznaczenie: Do biura |
|  |  |  | Profil: Uniwersalny (prawo i leworęczni) |
|  | Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym i Centrum firmy Marcel. |  |  |
| 2. | Monitor komputerowy | Typ wyświetlacza | Ekran LED |
|  |  | Przekątna ekranu | Min. 24 cali |
|  |  | Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 pikseli |
|  |  | Złącza Sygnałowe | 1x VGA (D-SUB) lub DVI; 1x DisplayPort |
|  |  | Dołączone okablowanie | Kabel zasilający 1,5m; Kabel sygnałowy DisplayPort |